## Tabelle1
Calibration Certificate
Date: | 2020-01-14
Test Personal: | Menkuec
Hardware Version: | 1,2
V_ref: | 2.5
Channel | 1 | 2 | 3 | 4
Current | 0.98784 | 0.99651 | 0.98707 | 0.98963
V_shunt | 0.19815 | 0.19953 | 0.19787 | 0.19844
V_adc | 2.6977 | 2.6986 | 2.6975 | 2.6988
R_shunt | 0.20059 | 0.20023 | 0.20047 | 0.20052
Gain_opamp | 1.0002 | 1.0003 | 1.0001 | 0.99987